## F218
中国科学院广州生物医药与健康研究院实验动物中心病理室维修改造
工程名称：实验动物中心病理室维修改造
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 备注
1 | 铝合金玻璃隔断 | m2 | 17.08 |  |  | 1、白色铝合金，2、6厚钢化玻璃 （双层） 3.内置白色百叶
2 | 新装洁净门 | m2 | 2.1 |  |  | 品牌：易众、华翱、林森
3 | 墙面粘贴无机板 | m2 | 9.5
4 | 彩钢板隔墙开门洞 | 项 | 1
5 | 10A插座 | 个 | 8 |  |  | 品牌：罗格朗、西门子、松下
6 | 电气配线4mm2 | m | 180 |  |  | 品牌：广州电缆、南洋、澳通
7 | 电气配管 | m | 15
8 | 实验边台搬运4.2m | 项 | 1
9 | 增加1.5P分体空调（含：铜管、电线、保温等） | 台 | 1 |  |  | 品牌：美的
申请人：